Protokoll

19. aprillil algusega kell 18.00 toimus Vaida Raamatukogus AS ELVESO infotund Vaida korteriühistute juhatustele ja eramajade omanikele. Koosolekul osalesid AS ELVESO esindajad: Toomas Heinaru – juhatuse liige; Arvo Neimar – energeetika valdkonna juht; Ain Saagim –soojusteenistuse juht; Andres Aruväli –VK teenistuse juhataja;  projekteerija Infragate esindajad.

Infotunni põhiteemaks oli Vaida aleviku kaugküttetorustiku projekteerimise ja ehitamisega ning  ühisveevärgi - ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimisega üles kerkinud küsimused.

Sissejuhatava sõnavõtu tegi AS ELVESO juhatuse liige Toomas Heinaru, kes rääkis trasside rekonstrueerimise vajalikkusest Vaida alevikus.

Küsimused:

- Milliseks kujuneb MWh hind uuel aastal? Vastus: Hinnad kehtestab Konkurentsiamet. Taotlus veehinna muutmiseks on sisse antud, lähipäevil esitatakse taotlus ka soojushinna muutmiseks. Milliseks hind kujuneb, seda ei oska täna ennustada. Hinna menetlemine toimub Konkurentsiametis.

- Millal alustatakse trasside vahetamisega ja kus kohalt sellega alustatakse? Vastus: Täna on käsil projekteerimine, tuleb välja kuulutada riigihange töö teostaja leidmiseks, kui hanget ei vaidlustata  saab ikkagi töödega alustada alles juuli lõpus või augustis Tööde lõpptähtajaks on 1. juuni 2012. Kaugküttetrass vahetatakse välja 70 % ulatuses, selle tööga tahetakse lõpule jõuda enne selle aasta kütteperioodi algust. Alustatakse keskasulast.

- Kas vahetatakse kõik trassid? Vastus: Aruväli: rekonstrueerimisele läheb Kurvi pumpla (koolimaja juures olev pumpla), sinna tuleb kaasaegne veetöötlusjaam, kust vesi suunatakse trassidesse. Kõik Vaida aleviku veetrassid vahetatakse välja, 6 km. Kanalisatsiooni trassi rekonstrueeritakse  4,5 km, reovee ülepumpla, juurde tehakse veel 5 väiksemat maa-alust ülepumplat. Renoveerimisele läheb ka reoveepuhasti. Neimar: Kaugkütte võrgust kaasajastatakse 70 % . Trasside liitumispunktid tehakse kuni elamute kinnistute piirideni. Tehakse ainult torutööd, see projekt ei puuduta katlamaja. Kui kinnistuomanik soovib vahetada oma kinnistu piirides trassidel torusid, peab selle tegema oma raha eest. ELVESO eeldab, et kinnistuomanikud siiski vahetavad kõik vanad kommunikatsioonide trassid uute vastu. Et kinnistu piires tehtavad tööd saaksid korrektselt tehtud, peab projektlahendus olema kooskõlastatud ELVESO-ga.  Kui trass viiakse uude kohta, jääb vana torustiku ühendamine uuega ELVESO kanda.

- Milliste rahade eest toimub trasside rekonstrueerimine? Vastus: ELVESO-l on SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega kaasrahastamisleping Vaida aleviku kaugküttetorustiku rekonstrueerimise kaasrahastamiseks. 40 % maksab KIK ja 60 % jääb ELVESO kanda, ehk siis osaliselt Euroopa abirahadega.

- Kas vahetatakse ära kanalisatsiooni peatrass, mis algab ülepumplast ja läheb reoveepuhastisse? Vastus: Jah, vahetatakse. Trassid kulgevad suures osas teemaa alal, aiamaid see ei puuduta.

- Kas katlamaja kõrval olevas pargis toimuvad kaevetööd? Vastus: uue projekti järgi ümbritsevad parki kolmest küljes trassid. Uuendamisele läheb ka pumbamaja, see jääb reservpumplaks. Maja nr 7 juures olev puust putka kaob.

- Kuidas ELVESO projekti läbiviijana tagab, et Vaida ei jääks talveks kaevikutesse? Vastus: Sellise suure projekti puhul on ebameeldivused olemas. Suur segaduse aeg tuleb üle elada. Üritatakse võimalikult vähem Vaida elanikele peavalu tekitada. Kõik tööd tahetakse ühe perioodiga ära teha. Heakord halveneb, liiklus on häiritud. Haljastust saab taastada alles kevadel peale lume sulamist. Püüame vältida Jüris tehtud vigu. Kõigist tekkinud probleemidest tuleb lahenduse leidmiseks koheselt teavitada ELVESO-t.

- Kuidas on Vaida puhul tegeletud riskide maandamisega?  Vastus: 100 % garantiid ei ole võimalik anda. Loodame ise, et kõik laabub kenasti.

- Milline on projekti kogumaksumus? Vastus: Ühest vastust on täna raske anda,  võib olla kuskil 80 miljonit.

Kinnistute omanikud esitasid ELVESO juhtkonnale ja projekteerijale eraviisiliselt küsimusi.

Protokollis Reet Raudkepp